| 楼层 | 科室 | 位置 | 数量 | 净化装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二层 | 口腔科 | 种植室 | 1 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 清洗室 | 1 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 诊间 | 9 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  | 腹透 | 操作间 | 1 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  | 功能检查 | 介入超声 | 2？ | 等离子体空气消毒净化器 |
|  | 急诊 |  |  |  |
|  |  | 清创室 | 1 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 犬伤清创室 | 1 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 急诊儿科 | 1 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 输液区2个 | 2？ | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | EICU（4床） | 3 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 雾化室 | 1 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 治疗室 | 1 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 处置室 | 1 | ？ |
|  | 120急救 | 抢救复苏 | 2 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 抢救室（12床） | 9？ | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  |  |  | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 洗胃间 | 2 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 抢救 | 2 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 治疗 | 1 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 手术 | 2 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 处置室 | 1 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  | 外科 | 清创室 | 1 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 换药室 | 1 | 等离子体空气消毒净化器 |
| 三层 | 血透中心 | 丙肝2床 | 1 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 置管室 | 1 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 治疗室 | 1 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 乙肝透析区10床 | 3 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 隔离血透 | 1 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 阴性透析区 | 20 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  | 针灸科 | 小针刀手术室 | 1 | 等离子体空气消毒净化器 |
| 四层 | 健康管理中心 |  |  |  |
|  |  | 采血区 | 1 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 幽门螺旋杆菌 | 1 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 肺功能 | 1 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  | 内镜中心 | 诊间+清洗室 | 16 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  |  |  | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  |  |  | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  |  |  | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  |  |  | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  |  |  | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  |  |  | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  |  |  | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  |  |  | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  |  |  | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  |  |  | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  |  |  | 等离子体空气消毒净化器 |
| 五层 | ICU | 隔离ICU | 2 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | ICU（4床） | 6 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | ICU大厅 | 12 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 护士站 | 2 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | ICU（单人间） | 8 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 处置室 | 1 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 换药 | 1 | 等离子体空气消毒净化器 |
|  |  | 治疗室 | 1 | 等离子体空气消毒净化器 |
| 5层-16层（共12层） | 标准病房 | 标准病区50床 | 12 | 床单位消毒机 |
|  |  |  | 12 | 医废处置间（紫外线） |
|  |  |  | 12 | 配置间（治疗室） |
|  |  |  | 12 | 换药室 |