| 设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科室 | 设备名称 | 数量 | 测速 |
| 检验 | 生化发光流水线 | 1 | 生化2000T/H、发光500T/H、电解质600T/H |
|  | 血液细胞分析流水线 | 1 | 单台110T/H，推片染色系统120T/H |
|  | 全自动血凝仪 | 1 | 450T/H |
|  | 全自动化学发光免疫分析仪 | 2 | 单台200T/H |
|  | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 60T/H |
|  | 尿液分析流水线 | 1 | 240T/H+150T/H |
|  | 全自动荧光免疫分析仪 | 2 | ≥150T/H |
|  | 血沉仪 | 1 |  |
|  | 血气分析仪 | 1 |  |
|  | 血培养仪 | 1 |  |
|  | 细菌鉴定及药敏分析仪 | 1 |  |
|  | 生物安全柜（单人） | 3 |  |
|  | 生物安全柜（双人） | 3 |  |
|  | 通风柜（超净工作台） | 1 |  |
|  | 酶标仪 | 1 |  |
|  | 洗板机 | 2 |  |
|  | 显微镜 | 1 |  |
|  | 显微镜 | 2 |  |
|  | 医用离心机 | 4 |  |
|  | 医用离心机 | 4 |  |
|  | 血型血清学专用离心机 | 1 |  |
|  | 振荡器 | 1 |  |
|  | 冷藏冷冻冰箱（医用） | 3 |  |
|  | 超低温冰箱（-40℃） | 1 |  |
|  | 冷藏冰箱（2-8℃） | 13 |  |
|  | 红外线灭菌器 | 1 |  |
|  | 二氧化碳培养箱 | 1 |  |
|  | 隔水式恒温培养箱 | 1 |  |
|  | 干燥箱 | 1 |  |
|  | 电热恒温水槽 | 1 |  |
|  | 数显混匀器 | 1 |  |
|  | 洗眼器 | 8 |  |
|  | 紧急喷淋装置 | 4 |  |
|  | 电脑 | 25 |  |
|  | 打印机 | 3 |  |
|  | 条码打印机 | 1 |  |
|  | 扫描枪 | 8 |  |
|  | 手动单道可调移液器 | 12 |  |
|  | 手动八道可调移液器 | 1 |  |
|  | 移液枪架 | 6 |  |
|  | 温湿度计 | 若干 |  |
|  | UPS | 2 | 20kv/组 |
|  | 危化品防腐柜 | 1 |  |
|  | 气体防爆柜 | 1 |  |
|  | 采血系统 | 1 |  |
| 输血 | 储血专用冰箱（2-6°C） | 1 |  |
|  | 储血专用低温冰箱（-20，C以下） | 1 |  |
|  | 血小板保存箱（22±2°C） | 1 |  |
|  | 试剂储存专用冰箱（2-6°C） | 1 |  |
|  | 标本储存专用冰箱（2-6°C） | 1 |  |
|  | 专用冷链取血箱（血液运输箱） | 1 |  |
|  | 热合机 | 1 |  |
|  | 电脑 | 1 |  |
|  | 打印机 | 1 |  |
|  | 手动单道可调移液器 | 4 |  |
|  | 专用电话（含录音功能） | 1 |  |
|  | 空气消毒设施 | 1 |  |
|  | 恒温水浴箱 | 1 |  |
|  | 标本离心机 | 1 |  |
|  | 显微镜 | 1 |  |
|  | 血型血清学专用离心机 | 1 |  |
|  | 血浆解冻箱（融浆设备） | 1 |  |
|  | 输血信息管理系统（闭环） | 1 |  |
|  | 称重仪 | 1 |  |
| 病理 | 显微镜 | 1 |  |
|  | 显微镜 | 1 |  |
|  | 包埋机+冷冻台 | 1 |  |
|  | 摊片机 | 1 |  |
|  | 脱水机 | 1 |  |
|  | 切片机 | 1 |  |
|  | 封、染一体机 | 1 |  |
|  | 取材台(含大体摄像、显示屏） | 1 |  |
|  | 移液枪 | 2 |  |
|  | 高拍仪 | 1 |  |
|  | 离心机 | 1 |  |
|  | 标本储存柜 | 1 |  |
|  | 低温冰箱（-25度医用） | 1 |  |
|  | 台式电脑 | 3 |  |
|  | 打印机 | 1 | 彩激 |
|  | 打印机 | 1 |  |
|  | 摄像头 | 2 |  |
|  | 防爆柜 | 1 |  |
|  | 晾片架 | 3 |  |
|  | 蜡块柜 | 2 |  |
|  | 玻片柜 | 1 |  |
|  | TCT振荡器 | 1 |  |
|  | TCT制片仪 | 2 |  |
|  | 条码打印机 | 1 |  |
|  | 干燥箱（烤箱） | 1 |  |
|  | 电子天平 | 1 |  |
|  | 条码扫描枪 | 2 |  |
|  | C型接口 | 2 |  |
|  | 采集卡 | 2 |  |
|  | 三通道定时器 | 2 |  |
|  | 玻璃染色缸 | 1 |  |
|  | 搪瓷托盘 | 2 |  |
|  | 毛刷 | 4 |  |
|  | 玻片打号机 | 1 |  |
|  | 数字切片扫描系统 | 1 |  |
|  | 5目多头显微镜 | 1 |  |